## Läs mig
Sysmex-demofiler för Method Comparison Tool — facit
All data är SIMULERAD. Inga patientdata. Filerna får användas i webbversionen.
Filer
Sysmex_XN-1000_radata.xlsx → ladda upp som fil A (referens)
Sysmex_XN-2000_radata.xlsx → ladda upp som fil B (kandidat)
80 prov (ID 09260101–09260180), 11 parametrar, brett format (en rad per prov), blad 'XN Data'.
Gör så här
1. Välj analys: Passing–Bablok (eller Deming).
2. Ladda in data: Två filer (matcha på ID). Ladda upp XN-1000 som fil A och XN-2000 som fil B.
3. Programmet ska själv visa: 'brett, 11 analyser' för båda filerna, rubrik på rad 1.
4. Välj en analys i fil A, t.ex. PLT(10^9/L). Samma namn föreslås i fil B.
5. Öppna panelen 'Alla analyser i filerna' och klicka på knappen för att jämföra alla 11 på en gång.
6. Jämför med bladen 'Förväntat resultat' och 'Komplikationer'.
Hur facit är framtaget
Varje parameter har ett sant värde per prov. XN-1000 mäter det sanna värdet med slumpmässigt fel (konstant CV). XN-2000 mäter lutning × sant värde + intercept med samma CV. Lutning och intercept för varje parameter står i kolumnerna 'Inbyggd' i bladet Förväntat resultat.
MCV, MCH och MCHC är beräknade av 'instrumentet' ur uppmätta RBC, HGB och HCT, som i verkligheten. Deras inbyggda skillnad följer därför av HGB, HCT och RBC och är räknad utan mätfel.
Kolumnen 'Oberoende beräkning' är Passing–Bablok räknad med ett separat, enkelt program direkt ur de förväntade paren, utan appens kod. Appens lutning och intercept ska vara exakt desamma.
Eftersom data innehåller slumpfel blir skattningen inte exakt lika med det inbyggda värdet, men det inbyggda värdet ska ligga inom appens 95 % konfidensintervall.
Kontrollerat med Method Comparison Tool v2.2.1, 2026-09-30: alla antal par, lutningar och intercept stämmer.

## Förväntat resultat
Parameter | Förväntat antal par | Ej använda (bör visas) | Inbyggd lutning | Inbyggt intercept | Oberoende beräkning: lutning | Oberoende beräkning: intercept | Appen: lutning 95 % KI | Appen: intercept 95 % KI | Inbyggd lutning inom KI? | Inbyggt intercept inom KI? | Kommentar
WBC(10^9/L) | 77 | 1 | 1.02 | 0 | 1.0155 | 0.0045 | 1,009 – 1,023 | -0,02 – 0,03 | Ja | Ja | Proportionell skillnad +2 %.
RBC(10^12/L) | 78 | 0 | 1 | 0 | 1.0033 | -0.0137 | 0,995 – 1,013 | -0,06 – 0,02 | Ja | Ja | Ingen inbyggd skillnad.
HGB(g/L) | 78 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 – 1,000 | 1,00 – 1,00 | Ja | Ja | Konstant skillnad +1 g/L. Resultaten är heltal, därför blir lutningens KI 1,00–1,00 (många lika parvisa lutningar) – det är ett korrekt Passing–Bablok-resultat för data med låg upplösning.
HCT(%) | 78 | 0 | 1.01 | 0 | 1.0079 | -0.0143 | 1,000 – 1,019 | -0,38 – 0,30 | Ja | Ja | Proportionell skillnad +1 %.
MCV(fL) | 78 | 0 | 1.01 | 0 | 1.0104 | -0.1151 | 0,951 – 1,079 | -6,41 – 5,19 | Ja | Ja | Följer av HCT (+1 %) och RBC (0 %).
MCH(pg) | 78 | 0 | 0.994 | 0.446 | 1 | 0.3 | 0,941 – 1,037 | -0,81 – 2,02 | Ja | Ja | Följer av HGB (+1 g/L) och RBC.
MCHC(g/L) | 78 | 0 | 0.989 | 3.2 | 0.9 | 32.7 | 0,769 – 1,040 | -13,68 – 75,73 | Ja | Ja | Smalt mätområde (ca 315–355 g/L) och heltal: regressionen blir osäker (brett KI, lutning ≈ 0,9). Bra exempel på att regression inte ska användas när spridningen är liten – titta på Bland–Altman i stället.
PLT(10^9/L) | 77 | 1 | 1.05 | -3 | 1.0648 | -3.3611 | 1,051 – 1,087 | -4,30 – -2,36 | Nej | Ja | Både proportionell (+5 %) och konstant (−3) skillnad. Ett PLT-värde '++++' i fil A. Den inbyggda lutningen 1,050 ligger precis under KI (1,051–1,087). Det är slumpen, inte ett fel: appens lutning är exakt densamma som den oberoende beräkningen, och med 22 intervall på 95 %-nivån förväntas ungefär ett missa. Behållet med avsikt som exempel.
RDW-CV(%) | 78 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0,976 – 1,083 | -0,81 – 0,72 | Ja | Ja | Konstant skillnad +0,3 %-enheter. Resultat med en decimal ger trappstegsmönster.
NEUT#(10^9/L) | 77 | 1 | 1.04 | 0 | 1.0432 | -0.006 | 1,031 – 1,056 | -0,04 – 0,02 | Ja | Ja | +4 % (samstämmigt med WBC +2 % och LYMPH# −3 %).
LYMPH#(10^9/L) | 77 | 1 | 0.97 | 0 | 0.9645 | 0.0029 | 0,946 – 0,977 | -0,01 – 0,02 | Ja | Ja | −3 %: typ av skillnad som kan uppstå i differentialräkningskanalen.

## Komplikationer
Fil | Vad som finns i filen | Vad programmet ska göra | Påverkan på antal par
Båda | Kvalitetskontroller (QC-…-L1/L2/L3) ligger först i varje fil | QC-ID finns bara i en fil var och paras därför inte ihop. | Ingen påverkan
A | Prov 09260165 körs bara på XN-1000 | Finns bara i fil A. | Alla parametrar: −1 par
B | Prov 09260174 körs bara på XN-2000 | Finns bara i fil B. | Alla parametrar: −1 par
A | Prov 09260131: PLT = '++++' (över visningsområdet) | Inget tal – paret utesluts och visas som ej använt. | PLT: −1 par
B | Prov 09260148: WBC, NEUT#, LYMPH# = '----' (kunde inte mätas) | Inget tal – paren utesluts. | WBC, NEUT#, LYMPH#: −1 par
B | Prov 09260121 omkört: första körningen har Error(Func.) = 1, 'Sampling Error' och '----' i alla parametrar | Dubblett. Med standardvalet 'första giltiga' används omkörningen. | Ingen påverkan
B | Sample No. är sparat som tal i Excel (inledande nolla försvinner: 09260101 → 9260101) | Appen ignorerar inledande nollor vid matchning (standard). | Ingen påverkan
Båda | Flaggkolumner (WBC/M, PLT/M …), IP Message, Rack, Position m.m. | Ska inte tolkas som analyser. | Ingen påverkan
Vad du ska se i menyn (Passing–Bablok, PLT(10^9/L) vald i fil A):
Fil A: 82 rader · blad XN Data · rubrik på rad 1 · brett, 11 analyser (80 prov − 1 + 3 QC)
Fil B: 83 rader · blad XN Data · rubrik på rad 1 · brett, 11 analyser (80 prov − 1 + 3 QC + 1 omkörning)
✅ 78 prov matchade · 77 par används
1 matchade prov används inte: A: textresultat × 1 (= '++++' för prov 09260131)
⚠️ Upprepade resultat (omkörningar): fil A 0 prov, fil B 1 prov.
Prov med upprepade resultat i fil B: 9260121 (inledande nollan saknas eftersom ID är sparat som tal)
Endast i A: 4 ¦ Endast i B: 4 (3 QC-rader + 09260165 i A; 3 QC-rader + 09260174 i B)
Klicka sedan på Analysera. Detaljer per prov: 🔎 Så tolkades värdena och Excel-exporten av matchade par.